6类非屏蔽跳线 Y08096U-XX1

| 产品编号 | 产品名称 | 数量 | 外箱尺寸 | 毛重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Y08096U-XX1 | 6类非屏蔽跳线 灰色，1米 | 200PCS/箱 | 54*41*26 cm | 15.3 kg |

# Text boxes

可定制其它长度、颜色；默认阻燃等级CM，可定制CMR、CMP、LSZH等阻燃等级。

结构图

技术指标

·性能满足ISO/IEC 11801和TIA/EIA568-B.2标准；

·水晶头压接簧片50μinch整体镀金，确保性能优异；

·采用多股交合线电缆，跳线柔韧性好；

·渐变型受力原理的加长护套，防滑抗拉，保证一定的弯曲半径；

·RJ45插头采用软尾结构，保证线缆和水晶头之间的连接；

·水晶头塑料：聚碳酸脂；

·工作温度：-20℃～70℃；

订货信息