塑料无腿理线架 Y0810E

| 产品编号 | 产品名称 | 数量 | 外箱尺寸 | 毛重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Y0810E | 塑料无腿理线架 | 15PCS/箱 | 53*29*32 cm | 9.4 kg |

# Text boxes

技术指标

外形尺寸图

·材料：碳钢，T=1.5毫米，防静电喷塑处理；

·1U高度，结构紧凑；

订货信息