8P8C屏蔽水晶头 Y08035F/ Y08036F

| 产品编号 | 产品名称 | 数量 | 外箱尺寸 | 毛重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Y08035F | 超五类8P8C屏蔽水晶头 | 15000PCS/箱 | 42*41*53 cm | 27．3kg |
| Y08036F | 六类8P8C屏蔽水晶头 | 15000PCS/箱 | 42*41*53 cm | 27．3kg |

# Text boxes

·设备类型：屏蔽RJ45水晶头；
·适用范围：采用金属屏蔽层，用于设备间或水平子系

统的端接；
·采用阻燃性PC塑料，镀金可为01μ、03μ、06μ、15μ、

30μ和50μ；
·插拔次数≥1000次；
·功能特点：屏蔽全包半包，满足超五类/六类传输标准。

技术指标

外形尺寸

订货信息