挂墙柜 Y0804G-XX

| 机柜尺寸 | 长×宽×高 |
| --- | --- |
| 6U | 600×450×370 mm |
| 9U | 600×450×500 mm |
| 12U | 600×450×635 mm |
| 15U | 800×450×770 mm |

| 产品编号 | 产品名称 | 数量 | 外箱尺寸 |
| --- | --- | --- | --- |
| Y0804G-XX | 挂墙柜 | 1PCS | -- |

# Text boxes

·可拆装式组合结构。 
·19英寸标准安装宽度。 
·独特的壁挂安装装置，便于安装。 
·顶部预留有散热风扇安装孔。 
·可关闭多处走线通道，可供用户选择。

技术指标

产品尺寸

订货信息