壁挂式室内光纤配线箱 Y0905B-24

| 产品编号 | 产品名称 | 数量 | 外箱尺寸 | 毛重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Y0905B-24 | 壁挂式室内光纤配线箱 | 10PCS | 49*40*70 cm | --- |

# Text boxes

·机箱高压防护地装置与机箱间耐压不小于3000V(直流电)，1min不击穿、无飞弧；

·机箱高压防护接地装置与机箱间绝缘，绝缘电阻不小于1000MΩ/500V(直流电)；

·工作温度：-5℃～+40℃；

·贮存温度：-25℃～+55℃；

·相对湿度：不大于85％；

·大气压力：70kPa～106kPa；

技术指标

产品描述

·采用壁挂式安装，体积适中，与机房整体匹配；

·箱体尺寸、安装形式以及容量均可根据用户要求定做；

·适用于带状和非带状光缆；

订货信息